Numer Wniosku o pożyczkę (wypełnia PF) …………………………………..

ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU - Wzór

dla projektów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców

POŻYCZKA OZE I

1 Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy

2 Stan bazowy przed realizacją Projektu

Należy przedstawić informacje w formie opisowej oraz dane ilościowe dotyczące stanu bazowego zasilania budynku w nośniki energii lub planowanego przejścia na zasilanie w energię odnawialną.

2.1 Bazowe zasilanie w ciepło i energię elektryczną

W zależności od Projektu, rodzaj i wielkości źródła OZE, które ma zastąpić obecne źródło na paliwa kopalne i zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej:

- Jeżeli dotyczy OZE przewidzianego dla wytwarzania ciepła– bazowy system ogrzewania (rodzaj paliwa, kocioł, moc, roczne zużycie paliwa);

- Jeżeli dotyczy prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) – bazowe dane zużycia energii elektrycznej budynku (moc przyłączeniowa/umowna, faktury za energie elektryczną);

- Jeżeli dotyczy zintegrowanego systemu OZE pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna – bazowe dane dotyczące zużycia ciepła i energii elektrycznej, jak w punktach powyżej.

2.2 Koszty bazowe eksploatacji systemów energetycznych KB

Bazowe koszty eksploatacji ogrzewania (gdy dotyczy):

- paliwo, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, inne.

Bazowe koszty zakupu energii elektrycznej:

- roczne zużycie energii elektrycznej, średnia cena energii z faktur.

Dane bazowych kosztów energii do wstawienia do Tabeli w Załączniku nr 1 do Analizy finansowej.

3 Planowana instalacja OZE

Dane planowanej instalacji OZE:

- Rodzaj instalacji, technologia,

- Klasa, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne,

- Moc zainstalowana [kW]: energia elektryczna [kWe] i ciepło [kWth],

- Planowana generacja energii i/lub ciepła [kWh/rok, GJ/rok],

- Wielkość i rodzaj magazynu energii wraz z uzasadnieniem [kWh] (jeżeli dotyczy),

- Inne dane dotyczące instalacji OZE.

4 Nakłady inwestycyjne NI

4.1 Koszty kwalifikowane NIK

Koszty kwalifikowane zgodnie z wytycznymi Strategii Inwestycyjnej programu FEL 2021-2027, w tym:

- koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa)

- koszty robót budowlano-instalacyjnych

- koszty zakupu, dostaw i montażu urządzeń

- koszty nadzorów nad realizacją Projektu (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego)

- koszty odbiorów i dokumentacji odbiorowej

Koszty kwalifikowane przedsięwzięć wspartych dotacją powinny być dodatkowo wyodrębnione.

Planowane koszty powinny być przedstawione w oparciu o wiarygodne źródła: oferty, przegląd rynku.

4.2 Koszty niekwalifikowane NIN

Inne koszty, niezbędne dla realizacji Projektu.

4.3 Łączne nakłady NI

Łączne koszty projektu, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

5 Oszczędności w wyniku realizacji projektu OR

5.1 Koszty operacyjne po realizacji inwestycji KR

5.1.1 Dla odnawialnych źródeł ciepła

planowane koszty eksploatacji nowego źródła odnawialnego: nośnik energii, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, inne.

5.2 Przychód z wytwarzania energii / ciepła (koszty uniknięte) PW

5.2.1 Dla mikroinstalacji (energia elektryczna)

- dla trybu prosumenta - koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej, będące dla Projektu przychodem z wytwarzania energii w mikroinstalacji (PW).

UWAGA: należy uwzględnić udział autokonsumpcji w generowanej energii elektrycznej i energii wymienianej z operatorem w trybie prosumenta.

Dla planowanego magazynu energii połączonego z instalacją PV prowadzącego do wzrostu autokonsumpcji należy przedstawić zasady doboru magazynu energii i uzasadnić jego wielkość.

5.2.2 Dla rozwiązań zintegrowanych

- dla pompy ciepła z instalacją PV zasilającego napęd pompy ciepła i potrzeby własne – koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej i eksploatacji bazowego systemu grzewczego na paliwa kopalne (PW).

5.3 Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu OR

- Dla mikroinstalacji na potrzeby własne

Oszczędności roczne (OR) = koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych (PW)

- Dla modernizacji źródła na źródło odnawialne

Oszczędności roczne (OR) = koszty bazowe (KB) – koszty operacyjne po realizacji projektu (KR)

Uwaga: Dla zintegrowanych źródeł energii odnawialnej zasilającej budynek w ciepło i energię elektryczną (instalacja PV i pompa ciepła) należy wziąć pod uwagę koszty i oszczędności dla wspólnej pracy obu źródeł odnawialnych.

6 Analiza efektywności finansowej Projektu

6.1 Parametry wejściowe

| Dla mikroinstalacji prosumenckiej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZE | MWh/rok |  | Roczne zużycie energii elektrycznej |
|  | zł/MWh |  | Cena średnia zakupu energii elektrycznej (z faktur*) |
|  | kW |  | Moc przyłączeniowa obiektu |
|  | m2 |  | Powierzchnia dachu lub gruntu na mikroinstalację PV |
| * Załączone faktury z miesiąca zimowego i letniego oraz faktura ostatnia Dla mikroinstalacji generującej częściowo energię na sprzedaż PE; MWh/rok; Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej. zł/MWh; Cena średnia sprzedaży energii elektrycznej. kW; Moc przyłączeniowa obiektu. |
| Dla wytwarzania ciepła - pompa ciepła, kolektor słoneczny, kocioł na biomasę |  |  |  |
| rodzaj paliwa zużywanego obecnie na cele grzewcze i/lub c.w.u.: ….......................................... |  |  |  |
| M | kW |  | moc pomp (-y) ciepła lub kotła na biomasę |
| Ak | m2 |  | powierzchnia kolektora (-ów) słonecznego |
|  | t/m3 |  | bazowa ilość paliwa zużywanego rocznie |
| KB | zł/rok |  | Koszty bazowe (dla modernizacji ogrzewania)* |
| KR | zł/rok |  | Koszty po realizacji inwestycji * |
| * Koszty ogrzewania: paliwo + robocizna + serwis+ usługi obce + inne koszty (rok) |  |  |  |

6.2 Obliczenie opłacalności finansowej Projektu

Prosty okres zwrotu SPBT [lat].

| NIK | zł |  | Nakłady inwestycyjne kwalifikowane |
| --- | --- | --- | --- |
| NIN | zł |  | Nakłady inwestycyjne niekwalifikowane |
| NI | zł |  | Nakłady inwestycyjne razem |
|  | zł |  | w tym nakłady kwalifikowane na magazyn energii/ciepła |
| KB | zł/rok |  | Koszty bazowe (dla modernizacji) |
| KR | zł/rok |  | Koszty po realizacji inwestycji (dla modernizacji) |
| PW | zł/rok |  | Przychód z wytwarzania energii / ciepła (koszty uniknięte) |
| OR | zł/rok |  | Wynik Projektu (oszczędności) OR = KB - KR + PW |
| SPBT | lat |  | SPBT = NI / OR |

Wskaźniki efektywności kosztowej projektu

| NI/M | zł/kW |  | Nakłady jednostkowe na jednostkę mocy |
| --- | --- | --- | --- |
| NI/E | zł/t CO2 |  | Nakłady jednostkowe na jednostkę unikniętej emisji |

7 Efekt ekologiczny

Redukcja emisji równa się różnicy pomiędzy bazową emisją danej substancji i emisją po realizacji  Projektu.

- Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji na jednostkę zużytego paliwa:

gdzie:

Ei – emisja substancji [Mg/rok]

B - zużycie paliwa [Mg/rok]

Wp – wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa [Mg/kg]

- Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji na jednostkę zużytej energii elektrycznej:

gdzie:

Ei – emisja substancji [Mg/rok]

ZE - zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]

We – wskaźnik emisji na jednostkę energii elektrycznej z krajowej sieci elektroenergetycznej [Mg/MWh]

- Redukcja emisji w wyniku realizacji projektu:

gdzie:

E – wielkość unikniętej emisji [Mg/rok]

EB – wielkość bazowa emisji [Mg/rok]

ER – wielkość emisji po realizacji projektu [Mg/rok]

UWAGA: Emisja CO2 ze źródeł odnawialnych, w tym biomasy stałej, ciepłej i gazowej po realizacji projektu równa się 0.

7.1 Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Dla mikroinstalacji energii elektrycznej

| ZE | MWh/rok |  | Zużycie energii elektrycznej |
| --- | --- | --- | --- |
| We | kg/MWh |  | Wskaźnik emisji |
| EB | Mg/rok |  | Emisja bazowa |
| E | Mg/rok |  | Redukcja emisji (emisja uniknięta) E = EB |

Wskaźniki emisji KOBiZE, dla roku składania wniosku o pożyczkę. Dane bazowe dla 2025 r.:

Tabela z wskaźnikami emisji WE CO2.

| Lp. | Paliwo | kg/GJ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | 94,19 |
| 2 | Gaz ziemny | 55,65 |
| 3 | Olej opałowy lekki | 77,75 |
| 4 | Gaz ciekły LPG | 63,1 |
|  |  | kg/MWh |
| 5 | Energia elektryczna | 597 |

7.2 Redukcja emisji pyłów

Wskaźniki emisji pyłów dla kotłów w stanie bazowym należy przyjąć w zależności od paliwa i rodzaju kotła. Przy braku danych regionalnych, można przyjąć wskaźniki ze studiów:

Wskaźniki emisji WE pyłów dla małych źródeł ciepła na węgiel

Piece węglowe, kotły węglowe starego typu

| Lp. | Zanieczyszczenie | Jedn. | WE | Udział |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pył całkowity* | kg/Mg | 14,50 |  |
| 2 | PM10 | kg/Mg | 10,88 | 75% |
| 3 | PM2,5 | kg/Mg | 10,15 | 70% |

* Całkowity pył zawieszony

Po modernizacji

Dla zakresu objętego tym instrumentem, nie będzie lokalnej emisji pyłów po modernizacji.

Redukcja emisji pyłów równa się emisji bazowej EB.

8 Wnioski

Przedstawienie innych danych.

Wnioski dla planowanego przedsięwzięcia.