Numer Wniosku (wypełnia PF) …………………………………..

WZÓR

ANALIZA WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

dla instalacji powyżej 50kW

dla projektów w ramach FELU.04.10

Działanie 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce

Spis treści

1	Dane Wnioskodawcy	2

2	Stan bazowy przed realizacją Projektu	2

2.1	Zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną	2

2.2	Koszty bazowe eksploatacji systemów energetycznych KB	3

3	Planowana instalacja OZE	3

3.1	Dane planowanej instalacji OZE	3

3.2	Wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia	3

4	Nakłady inwestycyjne NI	4

4.1	Koszty kwalifikowane NIK	4

4.2	Koszty niekwalifikowane NIN	4

4.3	Łączne nakłady NI	4

5	Oszczędności w wyniku realizacji projektu OR	4

5.1	Koszty operacyjne po realizacji inwestycji KR	4

5.2	Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej (koszty uniknięte) lub innych produktów projektu PW	5

5.3	Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu OR	6

6	Analiza efektywności finansowej Projektu	7

6.1	Parametry wejściowe	7

6.2	Obliczenie opłacalności finansowej Projektu	8

7	Efekt ekologiczny	8

7.1	Redukcja emisji gazów cieplarnianych	8

8	Wnioski	9

9	Załącznik (tylko wersja elektroniczna)	9

# Dane Wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy

# Stan bazowy przed realizacją Projektu

Należy przedstawić informacje w formie opisowej oraz dane ilościowe dotyczące stanu bazowego zasilania w nośniki energii obiektu lub obszaru planowanego do przejścia na zasilanie w energię odnawialną.

W przypadku skomplikowanych projektów i posiadanych analiz i studiów dotyczących stanu bazowego i planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii zalecane jest przedstawienie tych dokumentów dla właściwej oceny wniosku.

## Zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną

### Bazowy stan zaopatrzenia w ciepło planowany do zastąpienia przez źródła odnawialne

W zależności od Projektu, rodzaj i wielkości źródła OZE, które ma zastąpić obecne źródło na paliwa kopalne, dane dotyczące stanu bazowego, w tym:

Rodzaj kotłowni / kotła,

Rodzaj paliwa i roczne zużycie paliw nieodnawialnych,

Moc źródła ciepła,

Rodzaj i wiek kotłów,

Roczna produkcja ciepła (o ile jest mierzona),

Roczne koszty wytwarzania ciepła (paliwo, robocizna, usługi, podatki, opłaty, w tym środowiskowe),

Odbiorcy ciepła – liczba, rodzaj; dla systemów ciepłowniczych podstawa rozliczeń za ciepło (umowa, koncesja),

Opłaty za ciepło ponoszone przez odbiorców (stawki, ceny).

### Bazowe zasilanie w energię elektryczną

Sposób zasilania zakresu objętego Projektem w energię elektryczną, w tym:

- Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,

- Faktury za energię elektryczną (minimum jedna dla okresu letniego i jedna dla okresu zimowego),

- Roczne zużycie energii elektrycznej.

W przypadku, gdy w zasięgu projektu funkcjonują już źródła odnawialne energii elektrycznej, parametry tych źródeł i energia odnawialna generowana w ciągu roku.

### Bazowe zasilanie w paliwa gazowe i olej

Sposób zasilania zakresu objętego Projektem w paliwa gazowe i olej, w tym:

- Faktury za dostawy gazu (przewodowy, butlowy) i oleju,

Roczne zużycie paliw gazowych i oleju.

### Bazowy bilans energetyczny dla spółdzielni i społeczności energetycznych, klastrów energii

Bilans dotyczy wszystkich planowanych członków spółdzielni i innych społeczności energetycznych, klastrów energii w zakresie planowanych zmian w systemie zasilania w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe.

- Bilans ciepła

Dane dotyczące zaopatrzenia w ciepło członków spółdzielni lub inne zbiorowości objętej projektem, zgodnie z pkt. 2.1.1.

Bilans energii elektrycznej

Dane dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną członków spółdzielni lub inne zbiorowości objętej projektem, zgodnie z pkt. 2.1.2.

Bilans paliw gazowych i oleju opałowego

Dane dotyczące zaopatrzenia w gaz i olej opałowy członków spółdzielni lub inne zbiorowości objętej projektem, zgodnie z pkt. 2.1.3.

## Koszty bazowe eksploatacji systemów energetycznych KB

### Bazowe koszty eksploatacji systemu zasilania w ciepło (gdy dotyczy)

Na podstawie zużycia nośników energii lub pomiarów zużycia ciepła i stawek i kosztów eksploatacji bazowego systemu zaopatrzenia w ciepło (pkt. 2.1.1.) należy określić roczne bazowe koszty eksploatacji systemu zasilania w ciepło, w tym wszystkie składniki kosztów:

paliwo, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, opłaty środowiskowe, inne.

### Bazowe koszty zakupu energii elektrycznej (gdy dotyczy)

Na podstawie zużycia energii elektrycznej i stawek taryf zakupu energii elektrycznej (pkt. 2.1.2) należy określić roczne bazowe koszty zasilania w energie elektryczną – planowane do zastąpienia przez źródło odnawialne.

Dane bazowych kosztów energii do wstawienia do Tabeli w Załączniku do Analizy finansowej.

# Planowana instalacja OZE

## Dane planowanej instalacji OZE

Należy przedstawić uzasadnienie realizacji Projektu oraz skrócony opis Projektu z podaniem przyjętej technologii, krótką charakterystykę i parametry planowanej instalacji OZE, w tym:

Rodzaj instalacji, technologia,

Klasa, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne,

Moc zainstalowana [kW],

Planowana generacja energii i/lub ciepła [kWh/rok, GJ/rok],

Planowana wydajność instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji (jeżeli dotyczy),

Wielkość i rodzaj magazynu energii i/lub ciepła wraz z uzasadnieniem (jeżeli dotyczy),

Rodzaj paliwa (jeżeli dotyczy),

Planowane zużycie paliwa (jeżeli dotyczy),

Klasa planowanych urządzeń grzewczych, sposób uzyskania wymaganych parametrów emisji (jeżeli dotyczy),

Inne dane dotyczące instalacji OZE.

Dla planowanego magazynu energii elektrycznej połączonego z budowaną instalacją źródła energii elektrycznej prowadzącego do wzrostu autokonsumpcji lub poprawy wskaźników produkcji energii elektrycznej należy przedstawić zasady doboru magazynu energii i uzasadnić jego wielkość w oparciu o charakterystykę źródła energii i odbiorców energii.

## Wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia

Należy przedstawić posiadane, wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia dla instalacji odnawialnego źródła energii.

Wymagana dokumentacja projektu powinna umożliwić jego realizację w okresie objętym finansowaniem.

# Nakłady inwestycyjne NI

## Koszty kwalifikowane NIK

Koszty kwalifikowane zgodnie z wytycznymi Strategii Inwestycyjnej programu FEL 2021-2027, w tym:

koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa)

koszty robót budowlano-instalacyjnych

koszty zakupu , dostaw i montażu urządzeń, w tym wyszczególnienie kosztów magazynu energii;

koszty nadzorów nad realizacją Projektu (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego)

koszty odbiorów i dokumentacji odbiorowej

Koszty kwalifikowane przedsięwzięć wspartych dotacją powinny być dodatkowo wyodrębnione.

Planowane koszty powinny być przedstawione w oparciu o wiarygodne źródła: oferty, przegląd rynku.

Instalacje dla wytwarzania paliw zdekarbonizowanych z OZE powinny powstawać w oparciu o sprawdzone, rynkowe technologie. Instalacje powinna cechować efektywność zapewniająca przychody gwarantujące spłatę pożyczki.

## Koszty niekwalifikowane NIN

Inne koszty, niezbędne dla realizacji Projektu.

## Łączne nakłady NI

Łączne koszty projektu, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

# Oszczędności w wyniku realizacji projektu OR

## Koszty operacyjne po realizacji inwestycji KR

### Dla odnawialnych źródeł ciepła

Planowane koszty operacyjne odnawialnego źródła ciepła powinny uwzględnić rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło odbiorców i powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi.

Koszty te powinny uwzględnić:

- planowane zapotrzebowania na ciepło w przypadku prowadzonych lub planowanych przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji lub efektywności energetycznej dla obiektów objętych projektem,

- koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła ciepła: paliwo, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne,

- straty w systemie dystrybucji ciepła (dla sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródła odnawialnego).

### Dla źródeł odnawialnych energii elektrycznej

Źródła odnawialne energii elektrycznej korzystać będą z zasobów odnawialnych nie podlegającym opłatom, koszty operacyjne powinny zapewnić właściwą eksploatację i wysoka sprawność źródła odnawialnego, w tym:

- koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.

### Dla elektrociepłowni opalanych biomasą i biogazowni

Elektrociepłownie opalane biomasą i pracujące w oparciu o biogaz (rolniczy, z oczyszczalni ścieków lub składowiska odpadów) wymagają dostaw paliw i substratów, koszty operacyjne powinny powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi.

Koszty te powinny uwzględnić:

- planowane zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną dla obiektów objętych projektem,

- planowany system zasilania elektrociepłowni w biomasę i biogazowni w substraty, w tym:

źródła dostaw biomasy i substratów,

lokalizacja dostawców względem lokalizacji źródła, planowana logistyka dostaw,

sposób zapewnienia dostaw biomasy i substratów (listy intencyjne, wstępne umowy),

sposób zapewnienia jakości biomasy i substratów,

sposób zagospodarowania odpadów i pofermentu,

możliwości dostaw ciepła dla odbiorców w pobliżu elektrociepłowni i biogazowni.

- koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: paliwo wraz z dostawą, koszty utylizacji odpadów i pofermentu, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.

### Dla innych źródeł odnawialnych

Instalacje do produkcji biopłynów, biometanu, biopaliw II i III generacji na potrzeby lokalne wymagają dostaw paliw i substratów, koszty operacyjne powinny powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi.

Koszty te powinny uwzględnić:

- system zasilania Instalacji do produkcji paliw zdekarbonizowanych z OZE w paliwa i substraty, w tym:

źródła dostaw biomasy i substratów,

lokalizacja dostawców względem lokalizacji źródła, planowana logistyka dostaw,

sposób zapewnienia dostaw biomasy i substratów (listy intencyjne, wstępne umowy),

sposób zapewnienia jakości biomasy i substratów,

sposób zagospodarowania półproduktów i odpadów,

możliwości wykorzystania ewentualnych nadwyżek energii i ciepła.

koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: paliwo wraz z dostawą, koszty utylizacji odpadów, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.

## Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej (koszty uniknięte) lub innych produktów projektu PW

Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych pochodzić mogą z różnych źródeł:

kosztów unikniętych zakupu nieodnawialnych nośników energii, zastąpionych przez wytwarzanie energii odnawialnej we własnym źródle,

niższych kosztów eksploatacji źródła odnawialnego, które zastępuje bazowe źródło nieodnawialne,

sprzedaży ciepła i energii (lub nadwyżek tych nośników energii) dla innych odbiorów lub do systemów sieciowych,

korzystania z systemów wsparcia dla okresu eksploatacji źródła, w tym rozliczeń prosumenckich i net-meteringu dla spółdzielni energetycznej lub obniżonych stawek za dystrybucję energii dla klastrów energii.

Podstawy obliczeń przedstawiono poniżej dla różnych obszarów źródeł odnawialnych. Należy obliczyć i przedstawić realistyczne oczekiwane przychody ze źródła odnawialnego, od nich zależeć będzie możliwość spłaty pożyczki OZE.

### Dla zasilania w ciepło

- dla ciepła ze źródła odnawialnego wykorzystywanego na potrzeby własne i zastępującego ciepło ze źródeł nieodnawialnych - koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła;

- dla sprzedaży wytwarzanego ciepła ze źródła odnawianego – iloczyn wolumenu sprzedawanego ciepła i średniego kosztu sprzedaży ciepła;

- dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu ciepła.

### Dla zasilania w energię elektryczną

- dla energii elektrycznej ze źródła odnawialnego wykorzystywanej na potrzeby własne i zastępującej energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej - koszty uniknięte zakupu tej energii;

- dla sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej ciepła ze źródła odnawianego – iloczyn wolumenu sprzedawanej energii i średniego kosztu sprzedaży energii elektrycznej; w przypadku kilku kierunków sprzedaży i odbiorców energii, suma przychodów ze sprzedaży energii;

- dla częściowego wykorzystania generowanej energii na potrzeby własne i częściowej sprzedaży energii, suma kosztów unikniętych i przychodów ze sprzedaży energii;

- dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu energii elektrycznej.

### Dla innych rozwiązań

- dla instalacji do produkcji biopłynów, biometanu i biopaliw II i III generacji, przedstawienie wolumenu i cen jednostkowych sprzedaży produktów i półproduktów, w oparciu o wiarygodne dane;

- dla instalacji mieszanych, o różnych funkcjach i powiązaniach po stronie zasilania i planowanych przychodów, przedstawienie bilansów cząstkowych i bilansu sumaycznego, w oparciu o wiarygodne dane;

## Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu OR

Oszczędności planowane do uzyskania w wyniku realizacji Projektu muszą zapewnić spłatę pożyczki OZE w okresie referencyjnym. Co do zasady oszczędności stanowią różnicę pomiędzy przychodami z eksploatacji źródła odnawialnego i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła.

### Dla zasilania w ciepło

- dla ciepła ze źródła odnawialnego wykorzystywanego na potrzeby własne i zastępującego ciepło ze źródeł nieodnawialnych - koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła, będące różnicą kosztów bazowych i kosztów operacyjnych;

Oszczędności roczne (OR) = koszty bazowe (KB) – koszty operacyjne po realizacji projektu (KR)

- dla sprzedaży wytwarzanego ciepła ze źródła odnawianego – przychody minus koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła;

Oszczędności roczne (OR) = przychód z wytwarzania energii lub koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych PW - koszty operacyjne po realizacji projektu (KR).

- dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu ciepła.

Oszczędności roczne (OR) = suma kosztów bazowych (KB) – suma kosztów operacyjnych po realizacji projektu (KR)

### Dla zasilania w energię elektryczną

- dla energii elektrycznej ze źródła odnawialnego wykorzystywanej na potrzeby własne i zastępującej energię elektryczna z sieci elektroenergetycznej - koszty uniknięte zakupu tej energii;

Oszczędności roczne (OR) = koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych (PW)

- dla sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej ze źródła odnawianego – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej; w przypadku kilku kierunków sprzedaży i odbiorców energii, suma przychodów ze sprzedaży energii;

Oszczędności roczne (OR) = przychód z wytwarzania energii elektrycznej (PW)

- dla częściowego wykorzystania generowanej energii na potrzeby własne i częściowej sprzedaży energii, suma kosztów unikniętych i przychodów ze sprzedaży energii;

Oszczędności roczne (OR) = koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych + przychód ze sprzedaży energii elektrycznej (PW)

- dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu energii elektrycznej i ewentualnych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej;

Oszczędności roczne (OR) = suma kosztów unikniętych zakupu energii ze źródeł zewnętrznych (KB) + przychód ze sprzedaży energii elektrycznej (PW)

### Dla elektrociepłowni i biogazowni

Oszczędności stanowią różnicę pomiędzy przychodami z eksploatacji źródła odnawialnego i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła.

Oszczędności roczne (OR) = suma przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej (PW) - koszty operacyjne po realizacji projektu dla źródła odnawialnego (KR)

### Dla innych rozwiązań

- dla instalacji do produkcji biopłynów, biometanu i biopaliw II i III generacji, przedstawienie różnicy pomiędzy przychodami z eksploatacji nowej instalacji i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła;

Oszczędności roczne (OR) = suma przychodów z eksploatacji instalacji, sprzedaży produktów i półproduktów (PW) - koszty operacyjne po realizacji projektu (KR).

- dla instalacji mieszanych, o różnych funkcjach i powiązaniach po stronie zasilania i planowanych przychodów, przedstawienie bilansów cząstkowych dla określenia oszczędności, w oparciu o wiarygodne dane;

# Analiza efektywności finansowej Projektu

## Parametry wejściowe

Koszty bazowe (KB), nakłady inwestycyjne (NI) i dane źródeł oszczędności dla Projektu (OR) dla planowanego Projektu wstawiane są do arkusza kalkulacyjnego w Załączniku.

Poniżej zestawiono dane wejściowe:

| Rok |  | 2024 | Rok realizacji inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres | lat | 15 | Okres spłaty pożyczki |
| NIK | zł | 500 000 | Nakłady inwestycyjne kwalifikowane |
| NIN | zł | 10 000 | Nakłady inwestycyjne niekwalifikowane |
| NI | zł | 510 000 | Nakłady inwestycyjne razem |
| dotacja | zł |  | w tym nakłady kwalifikowane na magazyn energii/ciepła |
| KB | zł/rok | 100 000 | Koszty bazowe (dla modernizacji) |
| KR | zł/rok | 50 000 | Koszty po realizacji inwestycji (dla modernizacji) |
| PW | zł/rok | 20 000 | Przychód z wytwarzania energii / ciepła (koszty uniknięte) |
| OR | zł/rok | 70 000 | Wynik Projektu (oszczędności roczne) OR = KB - KI + PW |
|  | % | 4,0% | Stopa dyskonta |
| Uwaga! |  |  |  |  |
| dane do wstawienia dla danego Projektu zaznaczone są na żółto. W tabeli są wstawione tylko dane przykładowe. |  |  |  |  |

## Obliczenie opłacalności finansowej Projektu

Na podstawie wstawionych danych, w załączonym arkuszu kalkulacyjnym automatycznie zostaną obliczone podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Projektu:

| SPBT | lat | 7,3 | SPBT = NI / OR |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV | zł | 238 353 | Wartość bieżąca netto |
| IRR | % | 10,8% | Wewnętrzna stopa zwrotu |

# Efekt ekologiczny

Redukcja emisji równa się różnicy pomiędzy bazową emisją CO2 EB i emisją po realizacji Projektu ER.

- Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji CO2 na jednostkę zużytego paliwa:

Ei=B·Wp

gdzie:

Ei – emisja CO2 [Mg/rok]

B - zużycie paliwa [Mg/rok]

Wp – wskaźnik emisji CO2 na jednostkę zużytego paliwa [Mg/kg]

- Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji CO2 na jednostkę zużytej energii elektrycznej:

Ei=ZE·We

gdzie:

Ei – emisja CO2 [Mg/rok]

ZE - zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]

We – wskaźnik emisji CO2 na jednostkę energii elektrycznej z krajowej sieci elektroenergetycznej [Mg/MWh]

- Redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu:

E=EB- ER

gdzie:

E – wielkość unikniętej emisji CO2 [Mg/rok]

EB – wielkość bazowa emisji CO2 [Mg/rok]

ER – wielkość emisji CO2 po realizacji projektu [Mg/rok]

UWAGA: Emisja CO2 ze źródeł odnawialnych, w tym biomasy stałej, ciepłej i gazowej po realizacji projektu równa się 0.

## Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Wskaźniki emisji KOBiZE, dla roku składania wniosku o pożyczkę. Dane bazowe dla 2024 r.:

Tabela z wskaźnikami emisji WE CO2 załączona jest do arkusza w Załączniku.

| Lp. | Paliwo | kg/GJ | Jedn. | WE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | 94,19 | kg/Mg | 2 374 |
| 2 | Gaz ziemny | 55,47 | kg/1000 m3 | 2 028 |
| 3 | Olej opałowy lekki | 74,1 | kg/Mg | 3 186 |
| 4 | Gaz ciekły LPG | 63,1 | kg/Mg | 2 985 |
|  |  | kg/MWh |  |  |
| 5 | Energia elektryczna | 685 |  |  |

UWAGA: dla instalacji do produkcji biopłynów, biometanu i biopaliw II i III generacji redukcja emisji gazów cieplarnianych względnego tego paliwa nieodnawialnego, które zostaje zastąpione przez paliwo zdekarbonizowane z OZE

# Wnioski

Przedstawienie innych danych.

Wnioski dla planowanego przedsięwzięcia.

# Załącznik (tylko wersja elektroniczna)

- Wypełniony arkusz kalkulacyjny analizy finansowej